大环审〔2021〕17号

大理白族自治州生态环境局

关于2020版兽药GMP制剂车间技术升级
改造建设项目环境影响报告书的批复

大理金明动物药业有限公司：

你公司报批的《2020版兽药GMP制剂车间技术升级改造建设项目环境影响报告书》已收悉。根据大理州建设项目环境审核受理中心《关于2020版兽药GMP制剂车间技术升级改造建设项目环境影响报告书的技术评估报告》（大环评估〔2021〕29号）及大理州生态环境局大理分局《关于2020版兽药GMP制剂车间技术升级改造建设项目环境影响报告书的审查意见》，经研究，批复如下：

一、大理金明动物药业有限公司2020版兽药GMP制剂车间技术升级改造建设项目（项目代码：2102532903-04-02-505338），拟在项目占地范围内对现有生产线进行重新布局调整，改造改建7000m2的厂房，调整粉针剂生产线、散剂/粉剂预混剂生产线的生产车间内部布局，改造升级空气净化系统，新增及更换部分生产设备；改造升级小容量注射剂（水针剂）生产线空气净化系统，并对2000m2的质检中心进行改造改建，新增及更换部分检验仪器设备。项目改扩建完成后现有9条生产线产能不变，同时，新增一条年加工200t中药材的中药提取生产线。项目总投资4500万元，其中环保投资35.5万元。

在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。项目须严格执行环境保护的有关法律法规，项目环境影响报告书应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

二、项目在建设和运行过程中应重点做好以下工作

（一）加强工程施工管理，采取有效措施对施工粉尘、噪声等进行防治，减轻环境影响。妥善处置各类固体废弃物，施工弃土、建筑垃圾按照相关规定清运处置，严禁乱堆乱弃。

（二）强化噪声污染防治工作，对于噪声源强较高的设备须采取消音、隔声、减振等措施，其余生产设备通过厂房隔音及基础减振的方式，降低生产设备噪声源强，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（三）按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区排水系统。雨水经管道收集后排入工业园区雨水管网；按照《报告书》分析，项目拟依托原有污水处理站，改进污水处理工艺，在现状污水处理站前段设置SBR池。生产废水及生活污水经厂区现有化粪池处理后一并进入污水处理系统处理达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB 21908-2008）表2相关标准限值，排入项目附近园区污水管网，最终进入凤仪工业园区污水处理厂。

项目区应合理设置化粪池、废水储存池及事故应急池等污水收集处理设施，确保规模及容积应满足处理水量的要求，并定期进行清理维护，确保正常运行，防止污水发生非正常排放。

（四）切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。按照《报告书》的要求对项目区进行分区防渗，危废暂存间、化粪池、调节池、污水处理站和污水管线进行重点防渗，生产车间进行一般防渗，办公楼简单防渗处理。严格落实《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中关于防渗区的防渗要求，防止对地下水造成影响。

按照《报告书》确定的监测点位，设置3个地下水监测井，建立地下水长期监测制度，定期对区域地下水进行监测，并及时将监测结果上报当地相关主管部门。

（五）严格落实各项大气污染防治措施。原有破碎车间破碎粉尘经旋风布袋除尘器处理后经由15m高的排气筒达标外排；中药提取车间醇沉和蒸发收膏过程产生的有组织废气采取“冷凝法+活性炭吸附”处理后由15m高的排气筒达标外排；燃气锅炉废气经18m高的排气筒达标外排。上述有组织排放废气需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）和《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中相应限值要求。

加强无组织排放废气污染控制，确保厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）和《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）中对企业边界的相应大气污染物浓度限值要求。

（六）加强项目运行期废弃物的处理处置。属于危险废物的应在厂区内设置暂存库进行集中收集后，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求，委托有资质的危废处置单位进行妥善处置。危废的转移须按照《危险废物转移联单管理办法》进行转运。同时加强转移运输环境风险防范措施，制定相应的应急预案，对危废的运输、装卸等过程采取必要的安全防护措施，防止发生环境风险事故。其余属于一般固废的废弃物按照要求进行综合利用、回用或委托环卫部门处置。加强废弃物处置台账管理，确保妥善处置，防止发生二次污染。

（七）严格落实各项“以新带老”措施，针对项目原有环境问题，制定、实施环境治理方案并认真组织实施，确保各项整改措施在项目投入运营前完成。按照报告书要求，改进污水处理工艺，在现状污水处理站前段设置SBR池，确保运营期废水经污水处理系统处理达《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB 21908-2008）表2相关标准限值；按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，对危废暂存间及污水处理调节池进行分区防渗；按照《兽药GMP厂房及生产线建设一期项目环境影响报告表》及批复要求，设置15m高的排气筒和200m3的事故废水池。

（八）加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。按照突发环境事件应急预案管理的相关要求，及时更新环境风险防范应急预案，并报州生态环境局大理分局备案。运行期应强化项目环境风险防控，按照环境影响报告书要求落实各项环境风险防范措施，切实防范生产、储存、运输等环节存在的事故风险，定期开展环境风险巡查，确保项目正常运行，杜绝发生跑冒滴漏以及其他非正常排放情况。严格组织实施环境风险应急预案，定期开展应急演练，切实防范环境风险。

（九）运行期按照相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，报经州生态环境局大理分局审查备案后认真组织实施，定期向我局及大理分局报送监测结果，并将对污染物排放和周边环境质量监测情况依法向社会公众公开。

三、根据报告书分析，项目改扩建完成后，不新增各项主要污染物总量控制指标，应及时重新申请排污许可证。

四、该项目环境影响报告书批准后，若项目建设性质、规模、工艺以及污染防治措施等发生重大变动，应重新开展环境影响评价工作并另行报批。项目环境影响报告书自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运行中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求组织竣工环境保护验收。

六、你单位接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告书分送州生态环境局大理分局，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

请州生态环境保护综合行政执法支队做好执法工作督促指导；请州生态环境局大理分局做好项目环境保护现场执法监察和日常监督管理工作。

大理白族自治州生态环境局

2021年8月20日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，州建设项目环境审核受理中心，

州生态环境局大理分局，大理厚德环境科技咨询有限公司。

大理白族自治州生态环境局                2021年8月20日印发