	高层建筑重大火灾风险隐患排查情况登记表

排查单位（盖章）：              排查时间：               排查人员：           

	建筑名称
	

	详细地址
	

	建成时间（年月）
	
	建筑面积（㎡）
	

	建筑高度（m）
	
	建筑层数
	地上（层）
	地下（层）

	
	
	
	
	

	使用性质
	
	消防验收情况
	是否验收合格 □是□否，

验收合格时间：         

	物业服务企业

名称
	
	物业负责人及联系电话
	

	消防设施维保企业名称
	
	维保单位负责人及联系电话
	

	是否正在进行外墙改造施工
	□是（如实填写以下内容）  □否（不填写以下内容）

	外墙改造施工项目自查重点
	自查情况

	1.是否制定消防安全管理制度，是否按时开展消防安全教育培训、隐患排查和应急演练。
	□是  □否

	2.是否在新装外墙保温系统采用易燃可燃材料。
	□是  □否

	3.外脚手架或围挡是否违规占用疏散通道、安全出口、消防车通道。
	□是  □否

	4.是否使用竹（木）脚手架、非阻燃型密目式安全网、纸胎油毡防水卷材、再生料聚乙烯丙纶防水卷材、钢筋“热弯”加工工艺等危及生产安全、已禁止使用的材料、工艺和设备。
	□是  □否

	5.在外墙保温层穿孔打洞等作业过程中是否违规动火用电。
	□是  □否

	6.动火作业人员是否无证上岗，或未通过公告、入户通知等方式告知风险擅自动火作业，是否严格落实动火作业内部审批制度，是否划定安全区域，动火作业现场是否落实“六必须”措施。
	□是  □否

	7.施工现场临时用房是否使用易燃可燃材料搭建，是否违规设置员工宿舍。
	□是  □否

	是否正在进行内部装修改造
	□是  □否

	内部装修改造自查重点
	自查情况

	1.涉及电焊、气焊、气割等动火作业的限额以下小型工程是否按规定进行备案管理。
	□是  □否

	2.是否制定消防安全管理制度，是否按时开展消防安全教育培训、隐患排查和应急演练。
	□是  □否

	3.电梯、空调、电气、管道等设施设备维修、更换、安装、拆除是否符合安全管理规定。
	□是  □否

	4.是否违规使用聚氨酯、聚苯乙烯等易燃可燃材料装饰装修，是否违规使用填缝剂、发泡剂等易燃可燃物品。
	□是  □否

	5.人员密集场所是否在营业期间进行动火作业。
	□是  □否

	6.动火作业人员是否无证上岗，或未通过公告、入户通知等方式告知风险擅自动火作业，是否严格落实动火作业内部审批制度，是否划定安全区域，动火作业现场是否落实“六必须”措施。
	□是  □否

	7.施工现场临时用房是否使用易燃可燃材料搭建，是否违规设置员工宿舍。
	□是  □否

	8.施工现场是否按规定配置消防设施器材、是否设置临时消防水源和给水系统，是否明确应急灭火处置机构及人员职责等。
	□是  □否

	现有消防设施情况

	□消防控制室 □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统  □防排烟系  □气体灭火系统 □室内消火栓 □室外消火栓 □水泵接合器 □防火门 □防火卷帘 □应急照明灯 □疏散指示标志 □灭火器 □消防车通道 

□消防车登高扑救操作场地 □避难层  □其他消防设施              

	消防设施设备自查重点
	自查情况

	1.室内（外）消火栓系统、自动喷水灭火系统是否无水或压力不足，自动喷水灭火系统是否日常能够设置于自动状态。
	□是  □否

	2.火灾自动报警系统、机械防排烟系统是否能够正常使用。
	□是  □否

	3.防火卷帘、防火门等防火分隔设施是否能够正常关闭，完整性是否损坏。
	□是  □否

	4.建筑消防设施维保、检测是否符合规定。
	□是  □否

	5.有关施工作业现场是否按规定配置消防设施器材、是否同步设置有效临时消防水源和给水系统，有关施工作业期间是否擅自拆除或遮挡防火分隔设施。
	□是  □否

	6.消防控制室值班人员是否落实24小时双人持证上岗制度，是否能够熟练操作消防控制设备等。
	□是  □否

	日常消防安全管理自查重点
	自查情况

	1.是否及时清理建筑外立面与裙房等附属建筑连接处的易燃可燃杂物，是否在外墙周围堆放大量可燃物。
	□是  □否

	2.消防车通道、消防登高操作场地、消防救援窗口、避难层（间）、疏散通道、安全出口设置是否符合要求，是否被封闭、堵塞、占用。
	□是  □否

	3.电动自行车是否“进楼入户”、违规充电。
	□是  □否

	4.竖向管道井是否封堵不严，建筑内电气线路是否老化裸露、私搭乱接。
	□是  □否

	5.是否违规储存、经营、使用易燃易爆危险品。
	□是  □否

	6.原有外墙保温系统防护层是否破损、开裂、脱落未及时修复。
	□是  □否

	7.是否明确消防安全责任人、管理人，是否确定建筑公共部分或者承包、租赁等相关方消防安全责任，物业服务企业或管理单位是否落实装修改造相关管理责任等。
	□是  □否

	排查发现的隐患及整改情况
	

	备 注
	本登记表用于单位自查，按高层建筑“一栋一表”进行填写，并在建筑醒目位置张贴向社会公开，接受员工和社会监督，另一份留档备查。


— 2 —

— 9 —


